## CALCULO DE GENERACION PER CAP
CALCULO DE GENERACION PERCAPITA Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
GENERACION PERCAPITA | POBLACION | GENERACION TOTAL (Kg/dia) | GENERACION TOTAL (Ton/dia) | GENERACION TOTAL (Ton/año)
0.71 | 189504 | 134547.84 | 134.5478 | 49109.9616

## CALCULO POR AÑO RSU
AÑO | POBLACION | GENERACION PERCAPITA (Kg/dia) | GENERACION PERCAPITA (Ton/dia) | GENERACION (Ton/año)
2014 | 189504 | 134547.84 | 134.5478 | 49109.9616 |  | DATOS TECNICOS
2015 | 192346.56 | 136566.0576 | 136.5661 | 49846.611
2016 | 195231.7584 | 138614.5485 | 138.6145 | 50594.3102 |  | POBLACION |  | 189504
2017 | 198160.2348 | 140693.7667 | 140.6938 | 51353.2248 |  | GENERACION PERCAPITA DE RSU |  | 0.71
2018 | 201132.6383 | 142804.1732 | 142.8042 | 52123.5232 |  | TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE RSU |  | 1.5
2019 | 204149.6279 | 144946.2358 | 144.9462 | 52905.3761 |  | TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION |  | 1.5
2020 | 207211.8723 | 147120.4293 | 147.1204 | 53698.9567
2021 | 210320.0504 | 149327.2358 | 149.3272 | 54504.4411
2022 | 213474.8511 | 151567.1443 | 151.5671 | 55322.0077
2023 | 216676.9739 | 153840.6515 | 153.8407 | 56151.8378
2024 | 219927.1285 | 156148.2612 | 156.1483 | 56994.1154 |  | TOTAL RSU 23 AÑOS | 1406191 Ton
2025 | 223226.0354 | 158490.4852 | 158.4905 | 57849.0271
2026 | 226574.426 | 160867.8424 | 160.8678 | 58716.7625
2027 | 229973.0424 | 163280.8601 | 163.2809 | 59597.5139
2028 | 233422.638 | 165730.073 | 165.7301 | 60491.4766
2029 | 236923.9776 | 168216.0241 | 168.216 | 61398.8488
2030 | 240477.8372 | 170739.2644 | 170.7393 | 62319.8315
2031 | 244085.0048 | 173300.3534 | 173.3004 | 63254.629
2032 | 247746.2799 | 175899.8587 | 175.8999 | 64203.4484
2033 | 251462.4741 | 178538.3566 | 178.5384 | 65166.5002
2034 | 255234.4112 | 181216.4319 | 181.2164 | 66143.9977
2035 | 259062.9273 | 183934.6784 | 183.9347 | 67136.1576
2036 | 262948.8712 | 186693.6986 | 186.6937 | 68143.2
2037 | 266893.1043 | 189494.1041 | 189.4941 | 69165.348
1406191.1067
1406191.1

## CALCULO DE GENERACION DE ENERGI
1m3 biogas = | 38% | eficiencia energetica
1m3 biogas = | 4475 | Kcal
1000 | 1163 | Kw/h |  | CALCULO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | [5 empty] | Costo de KWh =
Kcal | [9 empty] | ECUADOR
|  | AÑO | GENERACION TOTAL RSU (TON/AÑO) | BIOGAS (m3/año) | KCAL GENERADOS | ENERGIA ELECTRICA (KWh/año) | ENERGIA ELECTRICA (MWh/año) | INGRESO DE VENTA ENERGIA(0,10/KWh)
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 | 49846.611 | 4253088.2832 | 7232376625.559 | 8411254015.5252 | 8411254.0155 | 0
|  | 2016 | 50594.3102 | 6134718.0466 | 10432088038.1833 | 12132518388.4072 | 12132518.3884 | 0
|  | 2017 | 51353.2248 | 7003707.9729 | 11909805407.9898 | 13851103689.4922 | 13851103.6895 | 0
|  | 2018 | 52123.5232 | 7440851.8113 | 12653168505.1811 | 14715634971.5256 | 14715634.9715 | 0
|  | 2019 | 52905.3761 | 7694404.0519 | 13084334090.3384 | 15217080547.0635 | 15217080.5471 | 0
|  | 2020 | 53698.9567 | 7870487.1588 | 13383763413.5984 | 15565316850.0149 | 15565316.85 | 0
|  | 2021 | 54504.4411 | 8014474.4676 | 13628613832.1548 | 15850077886.796 | 15850077.8868 | 0
|  | 2022 | 55322.0077 | 8145774.4544 | 13851889459.6923 | 16109747441.6222 | 16109747.4416 | 0
|  | 2023 | 56151.8378 | 8272698.0552 | 14067723042.9331 | 16360761898.9312 | 16360761.8989 | 0
|  | 2024 | 56994.1154 | 8398813.1838 | 14282181819.0086 | 16610177455.507 | 16610177.4555 | 0
|  | 2025 | 57849.0271 | 8525660.7505 | 14497886106.1698 | 16861041541.4755 | 16861041.5415 | 0
|  | 2026 | 58716.7625 | 8653915.5333 | 14715983364.4266 | 17114688652.8282 | 17114688.6528 | 0
|  | 2027 | 59597.5139 | 8783882.355 | 14936991944.6371 | 17371721631.6129 | 17371721.6316 | 0
|  | 2028 | 60491.4766 | 8915708.1597 | 15161161725.6534 | 17632431086.9349 | 17632431.0869 | 0
|  | 2029 | 61398.8488 | 9049472.6623 | 15388628262.3032 | 17896974669.0586 | 17896974.6691 | 0
|  | 2030 | 62319.8315 | 9185227.0961 | 15619478676.912 | 18165453701.2487 | 18165453.7012 | 0
|  | 2031 | 63254.629 | 9323010.7785 | 15853779828.7933 | 18437945940.8866 | 18437945.9409 | 0
|  | 2032 | 64203.4484 | 9462858.1952 | 16091590360.8756 | 18714519589.6983 | 18714519.5897 | 0
|  | 2033 | 65166.5002 | 9604802.0319 | 16332965855.2755 | 18995239289.6854 | 18995239.2897 | 0
|  | 2034 | 66143.9977 | 9748874.4743 | 16577961043.6321 | 19280168693.7441 | 19280168.6937 | 0
|  | 2035 | 67136.1576 | 9895107.7675 | 16826630758.7024 | 19569371572.3709 | 19569371.5724 | 0
|  | 2036 | 68143.2 | 10043534.4593 | 17079030348.0578 | 19862912294.7912 | 19862912.2948 | 0
|  | 2037 | 69165.348 | 10194187.5084 | 17335215857.977 | 20160856042.8273 | 20160856.0428 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
|  |  | 1,035 x 10E7 | X 4775 Kcal | x 0,38 | x 0,65 |  |  | 1,20X10E10 |  | 1,20 X 10E10 X 1163 KW
1,41 X 10E 4 MW

## VOLUMEN DE BIOGAS Y METANO ESTI
AÑO | GENERACION RSU (Ton/año) | BIOGAS (m3/año) | METANO (m3/año) | DIOXIDO DE C. (m3/año) | OTROS GASES (m3/año)
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 49846.611 | 4253088.2832 | 2551852.9699 | 1701235.3133 | 2551.853
2016 | 50594.3102 | 6134718.0466 | 3680830.8279 | 2453887.2186 | 3680.8308
2017 | 51353.2248 | 7003707.9729 | 4202224.7838 | 2801483.1892 | 4202.2248
2018 | 52123.5232 | 7440851.8113 | 4464511.0868 | 2976340.7245 | 4464.5111
2019 | 52905.3761 | 7694404.0519 | 4616642.4312 | 3077761.6208 | 4616.6424
2020 | 53698.9567 | 7870487.1588 | 4722292.2953 | 3148194.8635 | 4722.2923
2021 | 54504.4411 | 8014474.4676 | 4808684.6806 | 3205789.787 | 4808.6847
2022 | 55322.0077 | 8145774.4544 | 4887464.6726 | 3258309.7818 | 4887.4647
2023 | 56151.8378 | 8272698.0552 | 4963618.8331 | 3309079.2221 | 4963.6188
2024 | 56994.1154 | 8398813.1838 | 5039287.9103 | 3359525.2735 | 5039.2879
2025 | 57849.0271 | 8525660.7505 | 5115396.4503 | 3410264.3002 | 5115.3965
2026 | 58716.7625 | 8653915.5333 | 5192349.32 | 3461566.2133 | 5192.3493
2027 | 59597.5139 | 8783882.355 | 5270329.413 | 3513552.942 | 5270.3294
2028 | 60491.4766 | 8915708.1597 | 5349424.8958 | 3566283.2639 | 5349.4249
2029 | 61398.8488 | 9049472.6623 | 5429683.5974 | 3619789.0649 | 5429.6836
2030 | 62319.8315 | 9185227.0961 | 5511136.2577 | 3674090.8384 | 5511.1363
2031 | 63254.629 | 9323010.7785 | 5593806.4671 | 3729204.3114 | 5593.8065
2032 | 64203.4484 | 9462858.1952 | 5677714.9171 | 3785143.2781 | 5677.7149
2033 | 65166.5002 | 9604802.0319 | 5762881.2192 | 3841920.8128 | 5762.8812
2034 | 66143.9977 | 9748874.4743 | 5849324.6846 | 3899549.7897 | 5849.3247
2035 | 67136.1576 | 9895107.7675 | 5937064.6605 | 3958043.107 | 5937.0647
2036 | 68143.2 | 10043534.4593 | 6026120.6756 | 4017413.7837 | 6026.1207
2037 | 69165.348 | 10194187.5084 | 6116512.505 | 4077675.0033 | 6116.5125
|  | 8108969.1357 | 4865381.4814 | 3243587.6543 | 4865.3815

## RESULTADOS DEL MODELO LandGEM
GAS TOTAL DEL VERTEDERO EL JARDIN DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS
| GAS TOTAL DE VERTEDERO |  |  |  |  | METANO (CH4) |  | DIOXIDO DE CARBONO (CO2) |  |  |  | NMOC
Año | Mg/año | m3/año | pie3/año |  | Mg/año | m3/año | pie3/año | Mg/año | m3/año | pie3/año | Mg/año | m3/año | pie3/año
2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 4816.5738 | 4253088.2832 | 150197812.7207 |  | 1702.4646 | 2551852.9699 | 90118687.6324 | 3114.1092 | 1701235.3133 | 60079125.0883 | 9.147 | 2551.853 | 90118.6876
2016 | 6947.4979 | 6134718.0466 | 216647567.8144 |  | 2455.6604 | 3680830.8279 | 129988540.6887 | 4491.8376 | 2453887.2186 | 86659027.1258 | 13.1938 | 3680.8308 | 129988.5407
2017 | 7931.6191 | 7003707.9729 | 247335947.0645 |  | 2803.5075 | 4202224.7838 | 148401568.2387 | 5128.1116 | 2801483.1892 | 98934378.8258 | 15.0627 | 4202.2248 | 148401.5682
2018 | 8426.6795 | 7440851.8113 | 262773681.7174 |  | 2978.4914 | 4464511.0868 | 157664209.0305 | 5448.1881 | 2976340.7245 | 105109472.687 | 16.0029 | 4464.5111 | 157664.209
2019 | 8713.8245 | 7694404.0519 | 271727879.0946 |  | 3079.9856 | 4616642.4312 | 163036727.4567 | 5633.8389 | 3077761.6208 | 108691151.6378 | 16.5482 | 4616.6424 | 163036.7275
2020 | 8913.2366 | 7870487.1588 | 277946254.0142 |  | 3150.4697 | 4722292.2953 | 166767752.4085 | 5762.7669 | 3148194.8635 | 111178501.6057 | 16.9269 | 4722.2923 | 166767.7524
2021 | 9076.3006 | 8014474.4676 | 283031165.8233 |  | 3208.1062 | 4808684.6806 | 169818699.494 | 5868.1943 | 3205789.787 | 113212466.3293 | 17.2366 | 4808.6847 | 169818.6995
2022 | 9224.9963 | 8145774.4544 | 287668024.8568 |  | 3260.6642 | 4887464.6726 | 172600814.9141 | 5964.3321 | 3258309.7818 | 115067209.9427 | 17.519 | 4887.4647 | 172600.8149
2023 | 9368.7358 | 8272698.0552 | 292150331.8207 |  | 3311.4703 | 4963618.8331 | 175290199.0924 | 6057.2655 | 3309079.2221 | 116860132.7283 | 17.7919 | 4963.6188 | 175290.1991
2024 | 9511.5598 | 8398813.1838 | 296604087.585 |  | 3361.9528 | 5039287.9103 | 177962452.551 | 6149.607 | 3359525.2735 | 118641635.034 | 18.0632 | 5039.2879 | 177962.4526
2025 | 9655.2132 | 8525660.7505 | 301083709.4028 |  | 3412.7285 | 5115396.4503 | 180650225.6417 | 6242.4847 | 3410264.3002 | 120433483.7611 | 18.336 | 5115.3965 | 180650.2256
2026 | 9800.4603 | 8653915.5333 | 305613027.0595 |  | 3464.0675 | 5192349.32 | 183367816.2357 | 6336.3928 | 3461566.2133 | 122245210.8238 | 18.6118 | 5192.3493 | 183367.8162
2027 | 9947.6462 | 8783882.355 | 310202805.366 |  | 3516.0918 | 5270329.413 | 186121683.2196 | 6431.5544 | 3513552.942 | 124081122.1464 | 18.8913 | 5270.3294 | 186121.6832
2028 | 10096.9374 | 8915708.1597 | 314858233.6615 |  | 3568.8602 | 5349424.8958 | 188914940.1969 | 6528.0772 | 3566283.2639 | 125943293.4646 | 19.1748 | 5349.4249 | 188914.9402
2029 | 10248.4242 | 9049472.6623 | 319582127.0704 |  | 3622.4047 | 5429683.5974 | 191749276.2422 | 6626.0195 | 3619789.0649 | 127832850.8282 | 19.4625 | 5429.6836 | 191749.2762
2030 | 10402.1645 | 9185227.0961 | 324376294.8986 |  | 3676.7457 | 5511136.2577 | 194625776.9392 | 6725.4188 | 3674090.8384 | 129750517.9595 | 19.7545 | 5511.1363 | 194625.7769
2031 | 10558.203 | 9323010.7785 | 329242125.6418 |  | 3731.899 | 5593806.4671 | 197545275.3851 | 6826.304 | 3729204.3114 | 131696850.2567 | 20.0508 | 5593.8065 | 197545.2754
2032 | 10716.5786 | 9462858.1952 | 334180837.1622 |  | 3787.8784 | 5677714.9171 | 200508502.2973 | 6928.7002 | 3785143.2781 | 133672334.8649 | 20.3516 | 5677.7149 | 200508.5023
2033 | 10877.3283 | 9604802.0319 | 339193583.7572 |  | 3844.6969 | 5762881.2192 | 203516150.2543 | 7032.6314 | 3841920.8128 | 135677433.5029 | 20.6569 | 5762.8812 | 203516.1503
2034 | 11040.4887 | 9748874.4743 | 344281502.0617 |  | 3902.3675 | 5849324.6846 | 206568901.237 | 7138.1212 | 3899549.7897 | 137712600.8247 | 20.9667 | 5849.3247 | 206568.9012
2035 | 11206.0962 | 9895107.7675 | 349445730.8107 |  | 3960.9031 | 5937064.6605 | 209667438.4864 | 7245.1931 | 3958043.107 | 139778292.3243 | 21.2812 | 5937.0647 | 209667.4385
2036 | 11374.1878 | 10043534.4593 | 354687419.4306 |  | 4020.3167 | 6026120.6756 | 212812451.6583 | 7353.8711 | 4017413.7837 | 141874967.7722 | 21.6004 | 6026.1207 | 212812.4517
2037 | 11544.8006 | 10194187.5084 | 360007731.858 |  | 4080.6215 | 6116512.505 | 216004639.1148 | 7464.1792 | 4077675.0033 | 144003092.7432 | 21.9244 | 6116.5125 | 216004.6391
2038 | 11717.9622 | 10347091.0917 | 365407521.9033 |  | 4141.8271 | 6208254.655 | 219244513.142 | 7576.1351 | 4138836.4367 | 146163008.7613 | 22.2533 | 6208.2547 | 219244.5131
2039 | 5008.432 | 4422501.2348 | 156180631.1079 |  | 1770.2787 | 2653500.7409 | 93708378.6647 | 3238.1533 | 1769000.4939 | 62472252.4431 | 9.5114 | 2653.5007 | 93708.3787
2040 | 2140.6786 | 1890243.0643 | 66753933.8167 |  | 756.6436 | 1134145.8386 | 40052360.29 | 1384.0351 | 756097.2257 | 26701573.5267 | 4.0653 | 1134.1458 | 40052.3603
2041 | 914.958 | 807918.1107 | 28531628.0796 |  | 323.4008 | 484750.8664 | 17118976.8477 | 591.5572 | 323167.2443 | 11412651.2318 | 1.7376 | 484.7509 | 17118.9768
2042 | 391.0667 | 345316.2643 | 12194843.874 |  | 138.2263 | 207189.7586 | 7316906.3244 | 252.8404 | 138126.5057 | 4877937.5496 | 0.74266 | 207.1898 | 7316.9063
2043 | 167.1478 | 147593.3276 | 5212258.3645 |  | 59.08 | 88555.9966 | 3127355.0187 | 108.0678 | 59037.331 | 2084903.3458 | 0.31743 | 88.556 | 3127.355
2044 | 71.4414 | 63083.5921 | 2227797.0542 |  | 25.2517 | 37850.1552 | 1336678.2325 | 46.1898 | 25233.4368 | 891118.8217 | 0.13567 | 37.8502 | 1336.6782
2045 | 30.5351 | 26962.8692 | 952193.7263 |  | 10.7929 | 16177.7215 | 571316.2358 | 19.7422 | 10785.1477 | 380877.4905 | 0.057989 | 16.1777 | 571.3162
2046 | 13.0512 | 11524.3329 | 406981.8167 |  | 4.6131 | 6914.5997 | 244189.09 | 8.4381 | 4609.7332 | 162792.7267 | 0.024785 | 6.9146 | 244.1891
2047 | 5.5783 | 4925.672 | 173950.1055 |  | 1.9717 | 2955.4032 | 104370.0633 | 3.6066 | 1970.2688 | 69580.0422 | 0.010594 | 2.9554 | 104.3701
2048 | 2.3842 | 2105.3057 | 74348.8725 |  | 0.84273 | 1263.1834 | 44609.3235 | 1.5415 | 842.1223 | 29739.549 | 0.0045278 | 1.2632 | 44.6093
2049 | 1.0191 | 899.8391 | 31777.8183 |  | 0.3602 | 539.9035 | 19066.691 | 0.65886 | 359.9356 | 12711.1273 | 0.0019353 | 0.5399 | 19.0667
2050 | 0.43556 | 384.6047 | 13582.314 |  | 0.15395 | 230.7628 | 8149.3884 | 0.28161 | 153.8419 | 5432.9256 | 0.00082716 | 0.23076 | 8.1494
2051 | 0.18617 | 164.3858 | 5805.2838 |  | 0.065802 | 98.6315 | 3483.1703 | 0.12036 | 65.7543 | 2322.1135 | 0.00035354 | 0.098631 | 3.4832
2052 | 0.07957 | 70.2609 | 2481.265 |  | 0.028125 | 42.1566 | 1488.759 | 0.051445 | 28.1044 | 992.506 | 0.00015111 | 0.042157 | 1.4888
2053 | 0.034009 | 30.0306 | 1060.5297 |  | 0.012021 | 18.0183 | 636.3178 | 0.021988 | 12.0122 | 424.2119 | 6.4586e-05 | 0.018018 | 0.63632
2054 | 0.014536 | 12.8355 | 453.2862 |  | 0.0051379 | 7.7013 | 271.9717 | 0.0093982 | 5.1342 | 181.3145 | 2.7605e-05 | 0.0077013 | 0.27197
2055 | 0.0062129 | 5.4861 | 193.7413 |  | 0.002196 | 3.2917 | 116.2448 | 0.0040169 | 2.1944 | 77.4965 | 1.1799e-05 | 0.0032917 | 0.11624
2056 | 0.0026555 | 2.3448 | 82.8079 |  | 0.00093861 | 1.4069 | 49.6848 | 0.0017169 | 0.93793 | 33.1232 | 5.043e-06 | 0.0014069 | 0.049685
2057 | 0.001135 | 1.0022 | 35.3933 |  | 0.00040118 | 0.60133 | 21.236 | 0.00073382 | 0.40089 | 14.1573 | 2.1555e-06 | 0.00060133 | 0.021236
2058 | 0.00048512 | 0.42836 | 15.1276 |  | 0.00017147 | 0.25702 | 9.0766 | 0.00031365 | 0.17135 | 6.0511 | 9.2127e-07 | 0.00025702 | 0.0090766
2059 | 0.00020735 | 0.18309 | 6.4658 |  | 7.3288e-05 | 0.10985 | 3.8795 | 0.00013406 | 0.073236 | 2.5863 | 3.9377e-07 | 0.00010985 | 0.0038795
2060 | 8.8623e-05 | 0.078255 | 2.7636 |  | 3.1325e-05 | 0.046953 | 1.6581 | 5.7298e-05 | 0.031302 | 1.1054 | 1.683e-07 | 4.6953e-05 | 0.0016581
2061 | 3.7879e-05 | 0.033447 | 1.1812 |  | 1.3389e-05 | 0.020068 | 0.70871 | 2.449e-05 | 0.013379 | 0.47248 | 7.1934e-08 | 2.0068e-05 | 0.00070871
2062 | 1.619e-05 | 0.014296 | 0.50486 |  | 5.7225e-06 | 0.0085775 | 0.30292 | 1.0467e-05 | 0.0057184 | 0.20194 | 3.0746e-08 | 8.5775e-06 | 0.00030292
2063 | 6.9198e-06 | 0.0061103 | 0.21578 |  | 2.4459e-06 | 0.0036662 | 0.12947 | 4.4739e-06 | 0.0024441 | 0.086314 | 1.3141e-08 | 3.6662e-06 | 0.00012947
2064 | 2.9576e-06 | 0.0026116 | 0.092229 |  | 1.0454e-06 | 0.001567 | 0.055338 | 1.9122e-06 | 0.0010446 | 0.036892 | 5.6168e-09 | 1.567e-06 | 5.5338e-05
2065 | 1.2641e-06 | 0.0011162 | 0.03942 |  | 4.4682e-07 | 0.00066975 | 0.023652 | 8.1731e-07 | 0.0004465 | 0.015768 | 2.4007e-09 | 6.6975e-07 | 2.3652e-05
2066 | 5.4031e-07 | 0.0004771 | 0.016849 |  | 1.9098e-07 | 0.00028626 | 0.010109 | 3.4933e-07 | 0.00019084 | 0.0067395 | 1.0261e-09 | 2.8626e-07 | 1.0109e-05
2067 | 2.3094e-07 | 0.00020392 | 0.0072014 |  | 8.1627e-08 | 0.00012235 | 0.0043209 | 1.4931e-07 | 8.1568e-05 | 0.0028806 | 4.3857e-10 | 1.2235e-07 | 4.3209e-06
2068 | 9.8706e-08 | 8.7158e-05 | 0.003078 |  | 3.4889e-08 | 5.2295e-05 | 0.0018468 | 6.3817e-08 | 3.4863e-05 | 0.0012312 | 1.8745e-10 | 5.2295e-08 | 1.8468e-06
2069 | 4.2188e-08 | 3.7253e-05 | 0.0013156 |  | 1.4912e-08 | 2.2352e-05 | 0.00078935 | 2.7276e-08 | 1.4901e-05 | 0.00052623 | 8.0119e-11 | 2.2352e-08 | 7.8935e-07
2070 | 1.8032e-08 | 1.5922e-05 | 0.0005623 |  | 6.3736e-09 | 9.5534e-06 | 0.00033738 | 1.1658e-08 | 6.369e-06 | 0.00022492 | 3.4244e-11 | 9.5534e-09 | 3.3738e-07
2071 | 7.7071e-09 | 6.8055e-06 | 0.00024034 |  | 2.7242e-09 | 4.0833e-06 | 0.0001442 | 4.983e-09 | 2.7222e-06 | 9.6134e-05 | 1.4636e-11 | 4.0833e-09 | 1.442e-07
2072 | 3.2941e-09 | 2.9088e-06 | 0.00010272 |  | 1.1643e-09 | 1.7453e-06 | 6.1634e-05 | 2.1298e-09 | 1.1635e-06 | 4.1089e-05 | 6.2558e-12 | 1.7453e-09 | 6.1634e-08
2073 | 1.408e-09 | 1.2432e-06 | 4.3905e-05 |  | 4.9766e-10 | 7.4595e-07 | 2.6343e-05 | 9.103e-10 | 4.973e-07 | 1.7562e-05 | 2.6738e-12 | 7.4595e-10 | 2.6343e-08
2074 | 6.0178e-10 | 5.3138e-07 | 1.8766e-05 |  | 2.1271e-10 | 3.1883e-07 | 1.1259e-05 | 3.8908e-10 | 2.1255e-07 | 7.5063e-06 | 1.1428e-12 | 3.1883e-10 | 1.1259e-08
2075 | 2.5721e-10 | 2.2712e-07 | 8.0208e-06 |  | 9.0914e-11 | 1.3627e-07 | 4.8125e-06 | 1.663e-10 | 9.0848e-08 | 3.2083e-06 | 4.8846e-13 | 1.3627e-10 | 4.8125e-09
2076 | 1.0994e-10 | 9.7075e-08 | 3.4282e-06 |  | 3.8858e-11 | 5.8245e-08 | 2.0569e-06 | 7.1078e-11 | 3.883e-08 | 1.3713e-06 | 2.0878e-13 | 5.8245e-11 | 2.0569e-09
2077 | 4.6988e-11 | 4.1491e-08 | 1.4653e-06 |  | 1.6608e-11 | 2.4895e-08 | 8.7916e-07 | 3.038e-11 | 1.6596e-08 | 5.861e-07 | 8.9234e-14 | 2.4895e-11 | 8.7916e-10
2078 | 2.0084e-11 | 1.7734e-08 | 6.2628e-07 |  | 7.0987e-12 | 1.064e-08 | 3.7577e-07 | 1.2985e-11 | 7.0936e-09 | 2.5051e-07 | 3.814e-14 | 1.064e-11 | 3.7577e-10
2079 | 8.584e-12 | 7.5798e-09 | 2.6768e-07 |  | 3.0341e-12 | 4.5479e-09 | 1.6061e-07 | 5.5499e-12 | 3.0319e-09 | 1.0707e-07 | 1.6302e-14 | 4.5479e-12 | 1.6061e-10
2080 | 3.6689e-12 | 3.2397e-09 | 1.1441e-07 |  | 1.2968e-12 | 1.9438e-09 | 6.8646e-08 | 2.3721e-12 | 1.2959e-09 | 4.5764e-08 | 6.9676e-15 | 1.9438e-12 | 6.8646e-11
2081 | 1.5682e-12 | 1.3847e-09 | 4.8901e-08 |  | 5.5428e-13 | 8.3082e-10 | 2.934e-08 | 1.0139e-12 | 5.5388e-10 | 1.956e-08 | 2.978e-15 | 8.3082e-13 | 2.934e-11
2082 | 6.7025e-13 | 5.9184e-10 | 2.0901e-08 |  | 2.3691e-13 | 3.551e-10 | 1.2541e-08 | 4.3335e-13 | 2.3674e-10 | 8.3603e-09 | 1.2729e-15 | 3.551e-13 | 1.2541e-11
2083 | 2.8648e-13 | 2.5296e-10 | 8.9333e-09 |  | 1.0126e-13 | 1.5178e-10 | 5.36e-09 | 1.8522e-13 | 1.0118e-10 | 3.5733e-09 | 5.4404e-16 | 1.5178e-13 | 5.36e-12
2084 | 1.2244e-13 | 1.0812e-10 | 3.8182e-09 |  | 4.3279e-14 | 6.4872e-11 | 2.2909e-09 | 7.9165e-14 | 4.3248e-11 | 1.5273e-09 | 2.3253e-16 | 6.4872e-14 | 2.2909e-12
2085 | 5.2334e-14 | 4.6212e-11 | 1.632e-09 |  | 1.8498e-14 | 2.7727e-11 | 9.7918e-10 | 3.3836e-14 | 1.8485e-11 | 6.5279e-10 | 9.9387e-17 | 2.7727e-14 | 9.7918e-13
2086 | 2.2369e-14 | 1.9752e-11 | 6.9753e-10 |  | 7.9064e-15 | 1.1851e-11 | 4.1852e-10 | 1.4462e-14 | 7.9007e-12 | 2.7901e-10 | 4.2479e-17 | 1.1851e-14 | 4.1852e-13
2087 | 9.5606e-15 | 8.4422e-12 | 2.9813e-10 |  | 3.3793e-15 | 5.0653e-12 | 1.7888e-10 | 6.1813e-15 | 3.3769e-12 | 1.1925e-10 | 1.8156e-17 | 5.0653e-15 | 1.7888e-13
2088 | 4.0864e-15 | 3.6083e-12 | 1.2743e-10 |  | 1.4444e-15 | 2.165e-12 | 7.6456e-11 | 2.642e-15 | 1.4433e-12 | 5.0971e-11 | 7.7603e-18 | 2.165e-15 | 7.6456e-14
2089 | 1.7466e-15 | 1.5422e-12 | 5.4464e-11 |  | 6.1734e-16 | 9.2535e-13 | 3.2679e-11 | 1.1292e-15 | 6.169e-13 | 2.1786e-11 | 3.3169e-18 | 9.2535e-16 | 3.2679e-14
2090 | 7.4651e-16 | 6.5918e-13 | 2.3279e-11 |  | 2.6386e-16 | 3.9551e-13 | 1.3967e-11 | 4.8265e-16 | 2.6367e-13 | 9.3115e-12 | 1.4177e-18 | 3.9551e-16 | 1.3967e-14
2091 | 3.1907e-16 | 2.8174e-13 | 9.9497e-12 |  | 1.1278e-16 | 1.6905e-13 | 5.9698e-12 | 2.0629e-16 | 1.127e-13 | 3.9799e-12 | 6.0594e-19 | 1.6905e-16 | 5.9698e-15
2092 | 1.3638e-16 | 1.2042e-13 | 4.2527e-12 |  | 4.8203e-17 | 7.2252e-14 | 2.5516e-12 | 8.8172e-17 | 4.8168e-14 | 1.7011e-12 | 2.5899e-19 | 7.2252e-17 | 2.5516e-15
2093 | 5.8289e-17 | 5.147e-14 | 1.8177e-12 |  | 2.0603e-17 | 3.0882e-14 | 1.0906e-12 | 3.7686e-17 | 2.0588e-14 | 7.2706e-13 | 1.1069e-19 | 3.0882e-17 | 1.0906e-15
2094 | 2.4914e-17 | 2.1999e-14 | 7.7689e-13 |  | 8.8059e-18 | 1.3199e-14 | 4.6613e-13 | 1.6108e-17 | 8.7996e-15 | 3.1076e-13 | 4.7313e-20 | 1.3199e-17 | 4.6613e-16
2095 | 1.0648e-17 | 9.4027e-15 | 3.3205e-13 |  | 3.7638e-18 | 5.6416e-15 | 1.9923e-13 | 6.8846e-18 | 3.7611e-15 | 1.3282e-13 | 2.0222e-20 | 5.6416e-18 | 1.9923e-16
2096 | 4.5513e-18 | 4.0188e-15 | 1.4193e-13 |  | 1.6087e-18 | 2.4113e-15 | 8.5155e-14 | 2.9426e-18 | 1.6075e-15 | 5.677e-14 | 8.6432e-21 | 2.4113e-18 | 8.5155e-17
2097 | 1.9453e-18 | 1.7177e-15 | 6.0661e-14 |  | 6.8758e-19 | 1.0306e-15 | 3.6397e-14 | 1.2577e-18 | 6.8708e-16 | 2.4264e-14 | 3.6942e-21 | 1.0306e-18 | 3.6397e-17
2098 | 8.3144e-19 | 7.3418e-16 | 2.5927e-14 |  | 2.9388e-19 | 4.4051e-16 | 1.5556e-14 | 5.3756e-19 | 2.9367e-16 | 1.0371e-14 | 1.579e-21 | 4.4051e-19 | 1.5556e-17
2099 | 3.5537e-19 | 3.138e-16 | 1.1082e-14 |  | 1.2561e-19 | 1.8828e-16 | 6.6491e-15 | 2.2976e-19 | 1.2552e-16 | 4.4327e-15 | 6.7488e-22 | 1.8828e-19 | 6.6491e-18
2100 | 1.5189e-19 | 1.3412e-16 | 4.7365e-15 |  | 5.3687e-20 | 8.0473e-17 | 2.8419e-15 | 9.8204e-20 | 5.3649e-17 | 1.8946e-15 | 2.8845e-22 | 8.0473e-20 | 2.8419e-18
2101 | 6.4921e-20 | 5.7326e-17 | 2.0245e-15 |  | 2.2947e-20 | 3.4395e-17 | 1.2147e-15 | 4.1974e-20 | 2.293e-17 | 8.0978e-16 | 1.2329e-22 | 3.4395e-20 | 1.2147e-18
2102 | 2.7748e-20 | 2.4502e-17 | 8.6528e-16 |  | 9.8078e-21 | 1.4701e-17 | 5.1917e-16 | 1.794e-20 | 9.8007e-18 | 3.4611e-16 | 5.2696e-23 | 1.4701e-20 | 5.1917e-19
2103 | 1.186e-20 | 1.0472e-17 | 3.6983e-16 |  | 4.192e-21 | 6.2835e-18 | 2.219e-16 | 7.6679e-21 | 4.189e-18 | 1.4793e-16 | 2.2523e-23 | 6.2835e-21 | 2.219e-19
2104 | 5.0691e-21 | 4.4761e-18 | 1.5807e-16 |  | 1.7917e-21 | 2.6856e-18 | 9.4844e-17 | 3.2774e-21 | 1.7904e-18 | 6.3229e-17 | 9.6266e-24 | 2.6856e-21 | 9.4844e-20
2105 | 2.1666e-21 | 1.9131e-18 | 6.7563e-17 |  | 7.6581e-22 | 1.1479e-18 | 4.0538e-17 | 1.4008e-21 | 7.6526e-19 | 2.7025e-17 | 4.1146e-24 | 1.1479e-21 | 4.0538e-20
2106 | 9.2604e-22 | 8.1771e-19 | 2.8877e-17 |  | 3.2732e-22 | 4.9062e-19 | 1.7326e-17 | 5.9872e-22 | 3.2708e-19 | 1.1551e-17 | 1.7586e-24 | 4.9062e-22 | 1.7326e-20
2107 | 3.958e-22 | 3.495e-19 | 1.2343e-17 |  | 1.399e-22 | 2.097e-19 | 7.4056e-18 | 2.559e-22 | 1.398e-19 | 4.937e-18 | 7.5166e-25 | 2.097e-22 | 7.4056e-21
2108 | 1.6917e-22 | 1.4938e-19 | 5.2754e-18 |  | 5.9796e-23 | 8.9629e-20 | 3.1652e-18 | 1.0938e-22 | 5.9753e-20 | 2.1102e-18 | 3.2127e-25 | 8.9629e-23 | 3.1652e-21
2109 | 7.2307e-23 | 6.3848e-20 | 2.2548e-18 |  | 2.5558e-23 | 3.8309e-20 | 1.3529e-18 | 4.6749e-23 | 2.5539e-20 | 9.0191e-19 | 1.3732e-25 | 3.8309e-23 | 1.3529e-21
2110 | 3.0905e-23 | 2.729e-20 | 9.6373e-19 |  | 1.0924e-23 | 1.6374e-20 | 5.7824e-19 | 1.9981e-23 | 1.0916e-20 | 3.8549e-19 | 5.8691e-26 | 1.6374e-23 | 5.7824e-22
2111 | 1.3209e-23 | 1.1664e-20 | 4.1191e-19 |  | 4.669e-24 | 6.9984e-21 | 2.4715e-19 | 8.5403e-24 | 4.6656e-21 | 1.6476e-19 | 2.5085e-26 | 6.9984e-24 | 2.4715e-22
2112 | 5.6458e-24 | 4.9853e-21 | 1.7606e-19 |  | 1.9956e-24 | 2.9912e-21 | 1.0563e-19 | 3.6503e-24 | 1.9941e-21 | 7.0423e-20 | 1.0722e-26 | 2.9912e-24 | 1.0563e-22
2113 | 2.4131e-24 | 2.1308e-21 | 7.525e-20 |  | 8.5294e-25 | 1.2785e-21 | 4.515e-20 | 1.5602e-24 | 8.5232e-22 | 3.01e-20 | 4.5827e-27 | 1.2785e-24 | 4.515e-23
2114 | 1.0314e-24 | 9.1074e-22 | 3.2163e-20 |  | 3.6456e-25 | 5.4644e-22 | 1.9298e-20 | 6.6684e-25 | 3.643e-22 | 1.2865e-20 | 1.9587e-27 | 5.4644e-25 | 1.9298e-23
2115 | 4.4084e-25 | 3.8926e-22 | 1.3747e-20 |  | 1.5582e-25 | 2.3356e-22 | 8.2481e-21 | 2.8502e-25 | 1.5571e-22 | 5.4987e-21 | 8.3718e-28 | 2.3356e-25 | 8.2481e-24
2116 | 1.8842e-25 | 1.6638e-22 | 5.8756e-21 |  | 6.6599e-26 | 9.9826e-23 | 3.5254e-21 | 1.2182e-25 | 6.6551e-23 | 2.3502e-21 | 3.5782e-28 | 9.9826e-26 | 3.5254e-24
2117 | 8.0534e-26 | 7.1112e-23 | 2.5113e-21 |  | 2.8465e-26 | 4.2667e-23 | 1.5068e-21 | 5.2068e-26 | 2.8445e-23 | 1.0045e-21 | 1.5294e-28 | 4.2667e-26 | 1.5068e-24
2118 | 3.4421e-26 | 3.0394e-23 | 1.0734e-21 |  | 1.2167e-26 | 1.8237e-23 | 6.4403e-22 | 2.2255e-26 | 1.2158e-23 | 4.2935e-22 | 6.5369e-29 | 1.8237e-26 | 6.4403e-25
2119 | 1.4712e-26 | 1.2991e-23 | 4.5878e-22 |  | 5.2002e-27 | 7.7946e-24 | 2.7527e-22 | 9.512e-27 | 5.1964e-24 | 1.8351e-22 | 2.794e-29 | 7.7946e-27 | 2.7527e-25
2120 | 6.2882e-27 | 5.5526e-24 | 1.9609e-22 |  | 2.2226e-27 | 3.3315e-24 | 1.1765e-22 | 4.0656e-27 | 2.221e-24 | 7.8435e-23 | 1.1942e-29 | 3.3315e-27 | 1.1765e-25
2121 | 2.6877e-27 | 2.3732e-24 | 8.3811e-23 |  | 9.4998e-28 | 1.4239e-24 | 5.0287e-23 | 1.7377e-27 | 9.493e-25 | 3.3524e-23 | 5.1041e-30 | 1.4239e-27 | 5.0287e-26
2122 | 1.1488e-27 | 1.0144e-24 | 3.5822e-23 |  | 4.0604e-28 | 6.0862e-25 | 2.1493e-23 | 7.4271e-28 | 4.0574e-25 | 1.4329e-23 | 2.1816e-30 | 6.0862e-28 | 2.1493e-26
2123 | 4.9099e-28 | 4.3355e-25 | 1.5311e-23 |  | 1.7355e-28 | 2.6013e-25 | 9.1865e-24 | 3.1745e-28 | 1.7342e-25 | 6.1244e-24 | 9.3243e-31 | 2.6013e-28 | 9.1865e-27
2124 | 2.0986e-28 | 1.8531e-25 | 6.5441e-24 |  | 7.4176e-29 | 1.1118e-25 | 3.9265e-24 | 1.3568e-28 | 7.4123e-26 | 2.6176e-24 | 3.9854e-31 | 1.1118e-28 | 3.9265e-27
2125 | 8.9696e-29 | 7.9203e-26 | 2.7971e-24 |  | 3.1704e-29 | 4.7522e-26 | 1.6782e-24 | 5.7992e-29 | 3.1681e-26 | 1.1188e-24 | 1.7034e-31 | 4.7522e-29 | 1.6782e-27
2126 | 3.8338e-29 | 3.3853e-26 | 1.1955e-24 |  | 1.3551e-29 | 2.0312e-26 | 7.173e-25 | 2.4787e-29 | 1.3541e-26 | 4.782e-25 | 7.2806e-32 | 2.0312e-29 | 7.173e-28
2127 | 1.6386e-29 | 1.4469e-26 | 5.1098e-25 |  | 5.7918e-30 | 8.6814e-27 | 3.0659e-25 | 1.0594e-29 | 5.7876e-27 | 2.0439e-25 | 3.1118e-32 | 8.6814e-30 | 3.0659e-28
2128 | 7.0036e-30 | 6.1843e-27 | 2.184e-25 |  | 2.4755e-30 | 3.7106e-27 | 1.3104e-25 | 4.5281e-30 | 2.4737e-27 | 8.7359e-26 | 1.33e-32 | 3.7106e-30 | 1.3104e-28
2129 | 2.9935e-30 | 2.6433e-27 | 9.3347e-26 |  | 1.0581e-30 | 1.586e-27 | 5.6008e-26 | 1.9354e-30 | 1.0573e-27 | 3.7339e-26 | 5.6848e-33 | 1.586e-30 | 5.6008e-29
2130 | 1.2795e-30 | 1.1298e-27 | 3.9898e-26 |  | 4.5223e-31 | 6.7786e-28 | 2.3939e-26 | 8.2722e-31 | 4.5191e-28 | 1.5959e-26 | 2.4298e-33 | 6.7786e-31 | 2.3939e-29
2131 | 5.4686e-31 | 4.8288e-28 | 1.7053e-26 |  | 1.9329e-31 | 2.8973e-28 | 1.0232e-26 | 3.5356e-31 | 1.9315e-28 | 6.8212e-27 | 1.0385e-33 | 2.8973e-31 | 1.0232e-29
2132 | 2.3373e-31 | 2.0639e-28 | 7.2887e-27 |  | 8.2616e-32 | 1.2383e-28 | 4.3732e-27 | 1.5112e-31 | 8.2556e-29 | 2.9155e-27 | 4.4388e-34 | 1.2383e-31 | 4.3732e-30
2133 | 9.9902e-32 | 8.8214e-29 | 3.1153e-27 |  | 3.5311e-32 | 5.2929e-29 | 1.8692e-27 | 6.459e-32 | 3.5286e-29 | 1.2461e-27 | 1.8972e-34 | 5.2929e-32 | 1.8692e-30
2134 | 4.2699e-32 | 3.7704e-29 | 1.3315e-27 |  | 1.5093e-32 | 2.2622e-29 | 7.9891e-28 | 2.7607e-32 | 1.5082e-29 | 5.3261e-28 | 8.1089e-35 | 2.2622e-32 | 7.9891e-31
2135 | 1.825e-32 | 1.6115e-29 | 5.6911e-28 |  | 6.4508e-33 | 9.6692e-30 | 3.4147e-28 | 1.18e-32 | 6.4461e-30 | 2.2764e-28 | 3.4659e-35 | 9.6692e-33 | 3.4147e-31
2136 | 7.8005e-33 | 6.8879e-30 | 2.4325e-28 |  | 2.7572e-33 | 4.1328e-30 | 1.4595e-28 | 5.0433e-33 | 2.7552e-30 | 9.7299e-29 | 1.4814e-35 | 4.1328e-33 | 1.4595e-31
2137 | 3.334e-33 | 2.944e-30 | 1.0397e-28 |  | 1.1785e-33 | 1.7664e-30 | 6.238e-29 | 2.1556e-33 | 1.1776e-30 | 4.1587e-29 | 6.3316e-36 | 1.7664e-33 | 6.238e-32
2138 | 1.425e-33 | 1.2583e-30 | 4.4437e-29 |  | 5.0369e-34 | 7.5499e-31 | 2.6662e-29 | 9.2133e-34 | 5.0332e-31 | 1.7775e-29 | 2.7062e-36 | 7.5499e-34 | 2.6662e-32
2139 | 6.0908e-34 | 5.3782e-31 | 1.8993e-29 |  | 2.1528e-34 | 3.2269e-31 | 1.1396e-29 | 3.9379e-34 | 2.1513e-31 | 7.5972e-30 | 1.1567e-36 | 3.2269e-34 | 1.1396e-32
2140 | 2.6033e-34 | 2.2987e-31 | 8.1179e-30 |  | 9.2015e-35 | 1.3792e-31 | 4.8708e-30 | 1.6831e-34 | 9.1949e-32 | 3.2472e-30 | 4.9438e-37 | 1.3792e-34 | 4.8708e-33
2141 | 1.1127e-34 | 9.8251e-32 | 3.4697e-30 |  | 3.9329e-35 | 5.8951e-32 | 2.0818e-30 | 7.1939e-35 | 3.93e-32 | 1.3879e-30 | 2.1131e-37 | 5.8951e-35 | 2.0818e-33
2142 | 4.7558e-35 | 4.1994e-32 | 1.483e-30 |  | 1.681e-35 | 2.5196e-32 | 8.8981e-31 | 3.0748e-35 | 1.6798e-32 | 5.9321e-31 | 9.0315e-38 | 2.5196e-35 | 8.8981e-34
2143 | 2.0327e-35 | 1.7949e-32 | 6.3386e-31 |  | 7.1847e-36 | 1.0769e-32 | 3.8032e-31 | 1.3142e-35 | 7.1795e-33 | 2.5354e-31 | 3.8602e-38 | 1.0769e-35 | 3.8032e-34
2144 | 8.688e-36 | 7.6716e-33 | 2.7092e-31 |  | 3.0709e-36 | 4.603e-33 | 1.6255e-31 | 5.6171e-36 | 3.0686e-33 | 1.0837e-31 | 1.6499e-38 | 4.603e-36 | 1.6255e-34
2145 | 3.7134e-36 | 3.279e-33 | 1.158e-31 |  | 1.3125e-36 | 1.9674e-33 | 6.9478e-32 | 2.4008e-36 | 1.3116e-33 | 4.6318e-32 | 7.052e-39 | 1.9674e-36 | 6.9478e-35
2146 | 1.5872e-36 | 1.4015e-33 | 4.9493e-32 |  | 5.6099e-37 | 8.4088e-34 | 2.9696e-32 | 1.0262e-36 | 5.6059e-34 | 1.9797e-32 | 3.0141e-39 | 8.4088e-37 | 2.9696e-35
2147 | 6.7837e-37 | 5.9901e-34 | 2.1154e-32 |  | 2.3978e-37 | 3.5941e-34 | 1.2692e-32 | 4.386e-37 | 2.396e-34 | 8.4616e-33 | 1.2883e-39 | 3.5941e-37 | 1.2692e-35
2148 | 2.8995e-37 | 2.5603e-34 | 9.0416e-33 |  | 1.0248e-37 | 1.5362e-34 | 5.4249e-33 | 1.8746e-37 | 1.0241e-34 | 3.6166e-33 | 5.5063e-40 | 1.5362e-37 | 5.4249e-36
2149 | 1.2393e-37 | 1.0943e-34 | 3.8645e-33 |  | 4.3803e-38 | 6.5658e-35 | 2.3187e-33 | 8.0124e-38 | 4.3772e-35 | 1.5458e-33 | 2.3535e-40 | 6.5658e-38 | 2.3187e-36
2150 | 5.2968e-38 | 4.6772e-35 | 1.6517e-33 |  | 1.8722e-38 | 2.8063e-35 | 9.9105e-34 | 3.4246e-38 | 1.8709e-35 | 6.607e-34 | 1.0059e-40 | 2.8063e-38 | 9.9105e-37
2151 | 2.264e-38 | 1.9991e-35 | 7.0598e-34 |  | 8.0022e-39 | 1.1995e-35 | 4.2359e-34 | 1.4637e-38 | 7.9964e-36 | 2.8239e-34 | 4.2994e-41 | 1.1995e-38 | 4.2359e-37
2152 | 9.6765e-39 | 8.5444e-36 | 3.0175e-34 |  | 3.4202e-39 | 5.1267e-36 | 1.8105e-34 | 6.2562e-39 | 3.4178e-36 | 1.207e-34 | 1.8376e-41 | 5.1267e-39 | 1.8105e-37
2153 | 4.1359e-39 | 3.652e-36 | 1.2897e-34 |  | 1.4619e-39 | 2.1912e-36 | 7.7383e-35 | 2.674e-39 | 1.4608e-36 | 5.1588e-35 | 7.8543e-42 | 2.1912e-39 | 7.7383e-38
2154 | 1.7677e-39 | 1.5609e-36 | 5.5124e-35 |  | 6.2482e-40 | 9.3656e-37 | 3.3074e-35 | 1.1429e-39 | 6.2437e-37 | 2.205e-35 | 3.3571e-42 | 9.3656e-40 | 3.3074e-38

## TECNOLOGIA A BIOGAS
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MECANICO GENERAL | EQUIPO | COSTO TOTAL
Turbina a Gas | Turbina a gas
Motor Generador | Generador electrico
Sistema contra incendios | Transformador
Chimenea emision de gas | Banco de Baterias
Sistema de ventilacion y refrigeracion | Rectificador - Cargador
Biodigestor anaerobio
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO
Generador Electrico
Transformador
Sistema de alimentacion Respaldo
Sistema de Protecciones y puesta a tierra
Sistema de medicion, control y automatizacion
Servicios Auxiliares
Montaje de equipamiento electrico
Montaje del sistema de medicion y control
OBRA CIVIL
Perforaciones
Galpon de turbina - generador
Sala de Control
Otros
PRUEBAS
Puesta en operación
Otros Gastos